## техн
Образец № ЗА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“
Участник:
| № на номенклатурната единица | Наименование на номенклатурната единица | Задание на технически характеристики | Мярка | Количество за 24 месеца | Предлагани технически характеристики | Търговско наименование и име на проиводител | Код по НЗОК /когато е приложим/ | ОТОРИЗАЦИЯ да /не стр. № | № на сертификационен документ
dostavchik | porn | ime | zad_tehn | miarka | kolichestvo | tehn | targovsko_ime | code_NZOK | auth | Ncert
| ОБЩО: | [9 empty] | 0
| І. | I. | ДИЛАТАЦИОННИ ВОДАЧИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [7 empty] | 0
| 7 | Коронарен дилатационен водач Тип VII | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 80 | [5 empty] | 0
| 8 | Коронарен дилатационен водач Тип VIII | ПТСА водач, 0.014”/0.010”, 40 см хидрофилно SLIP-COAT покритие, рентгенопозитивна spring coil част 15 см, stainless steel сърцевина, дължина 190 см и 300 см; tip load 1.7, 3.5 и 4.5 g. | брой | 40 | [5 empty] | 0
| 9 | Коронарен дилатационен водач Тип IХ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 60 | [5 empty] | 0
| 10 | Коронарен дилатационен водач Тип Х | PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | брой | 60 | [5 empty] | 0
| 11 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІ | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 | [5 empty] | 0
| 12 | Коронарен дилатационен водач Тип ХІI | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 4,5G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 | [5 empty] | 0
| 13 | Коронарен дилатационен водач Тип ХIII | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 | [5 empty] | 0
| 15 | Коронарен дилатационен водач Тип ХV | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | Брой | 20 | [5 empty] | 0
| 16 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVІ | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 12.0G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта | Брой | 20 | [5 empty] | 0
| 17 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVII | PTCA водач, 0.014'''; 180cm; прав и J вариант , подходящ за проникване в силно стеснени и калцифицирани лезии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G, дължина на пружината - 11cm; SLIP COAT покритие на на шафта | Брой | 60 | [5 empty] | 0
| 18 | Коронарен дилатационен водач Тип ХVIII | PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта | брой | 80 | [5 empty] | 0
| ІІІ. |  | СПЕЦИАЛНИ МИКРОКАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГНА ДЕЙНОСТ | [7 empty] | 0
| 23 | Коронарен микрокатетър тип І | Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" | брой | 60 | [5 empty] | 0
| 25 | Коронарен микрокатетър тип ІІІ | Микрокатетър с ACT ONE precision braided shaf, външен диаметър от 2.8Fr до 1.9Fr., мек конусовиден връх достигащ до 1.4Fr. Хидрофилно покритие на 75 см от върха. Дължина на шафта 135см и 150см | брой | 20 | [5 empty] | 0
| 26 | Коронарен микрокатетър тип ІV | Микрокатетър със стена оплетка от стоманени водачи, дължина 135см, съвместим с водач 0,014''; конусовиден връх 15см; покрита част 30см с диаметър 0,043''; външен/вътрешен диаметър на шафта 0,028''/0,018''; външен/вътрешен диаметър на върха 0,024''/0,016''; | брой | 10 | [5 empty] | 0
| ІV. |  | ПЕРИФЕРЕН КАТЕТЪР ЗА ДОБРА ОПОРА | [7 empty] | 0
| 28 | Периферен катетър за добра опора тип ІІ | Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридий маркери | Брой | 40 | [5 empty] | 0
| V. |  | ИНТРОДЮСЕРИ И ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [7 empty] | 0
| 40 | Диагностичен водач тип ІХ | Диагностични водачи Специален –Steerable magic torgue | брой | 10 | [5 empty] | 0
| VІІ. |  | ВЪВЕЖДАЩИ КОРОНАРНИ КАТЕТРИ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [7 empty] | 0
| 59 | Въвеждащ коронарен катетър тип ІІ | Водещ катетър - 6 , 7 и 8Fr, PTFE покритие на вътрешния слой, атравматичен връх, метална оплетка тип "SHINKA", преконфигурирани кривки (JL, JR, AL, Hockey Stick, IM ,PowerBack-up, Special Curve, Shepherd Crook, Super Power Backup, Multi Purpose). | брой | 50 | [5 empty] | 0
| VІІІ |  | ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНСУМАТИВ ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ | [7 empty] | 0
| 64 | Стерилен чувал за Рьонтг | Стерилен чувал за Рьонтг защита на ангио маса 90/90 см | брой | 2000 | [5 empty] | 0
| 66 | Камери за инвазивно налягане | Камери за инвазивно налягане съвместими с Хемодинамична ст-я | брой | 500 | [5 empty] | 0
| 72 | Сет за инжектиране на контрастни материи | Сет за инжектиране на контрастни материи, включващ: спринцовка 150ml; за инжектор MEDRAD-V тубус 27см дълъг и извит за впръскване на контраста | брой | 100 | [5 empty] | 0
| 77 | Въвеждаща, нережеща игла | Въвеждаща, нережеща игла за водач 0.014 инча метална | брой | 160 | [5 empty] | 0
| 83 | Спринцовки с гумено бутало тип І | Спринцовки с гумено бутало-20сс и винт активно закрепена към катетъра-Медификс | брой | 3000 | [5 empty] | 0
| 84 | Спринцовска с гумено бутало тип ІІ | Спринцовки с гумено бутало-2 сс тип Luerlock | брой | 500 | [5 empty] | 0
| 85 | Спринцовка за аспирация | Спринцовка за аспирация със заклюване на буталото 60 мл, тип Luerlock | брой | 100 | [5 empty] | 0
| 88 | Камера за трансдюсер | Камера за трансдюсер за налягане на контрапулсатора | Брой | 5 | [5 empty] | 0
| 91 | Система за контрастна материя | Система за контрастна материя от опаковката до манифолда | Брой | 400 | [5 empty] | 0
| 95 | Iopromide | Iopromide 300/100 | бр. | 2000 | [5 empty] | 0
| 102 | Интакардиални игли | Интакардиални игли | кутия | 16 | [5 empty] | 0
| 103 | Ангиографски сет-комплект | Ангиографски сет-комплект две стерилни престилки ; с манифолд с лайтунг 2 бр и система за контраст; легенче за хепаринизиран серум; скалпел;тампон за почистване на оперативно поле;ангиографски чаршаф-с 4 отвора- радиален и феморален достъп 200/300см ;найлонова защита за ЛАП-кръгла-60см и 60/80см-квадрат;150/200см чаршаф за стерилна маса | Брой сетове | 600 | [5 empty] | 0
| 104 | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф- | Ангиографски еднократен нетъкан текстилен чаршаф-200/300 и втори 150/200см с две найлонови защити и тампон за почистване на оперативно поле- с две серилни усилени престилки | Брои ангио сет | 800 | [5 empty] | 0
| 105 | Къс лайтунг | Къс лайтунг 25 см с трипънто кранче, | брой | 2500 | [5 empty] | 0
| 108 | Еднократни гъби за измиване на ръцете | Еднократни гъби за измиване на ръцете предоперативно на екипа с йод | брой | 200 | [5 empty] | 0
| 109 | Разтвор за почистване на опративно поле | Разтвор за почистване на опративно поле и пункционно място – 1 l | шише | 30 | [5 empty] | 0
| 110 | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности. | шише | 30 | [5 empty] | 0
| 111 | Електродни лепенки за хемодинамична станция | Електродни лепенки за хемодинамична станция | пакет | 400 | [5 empty] | 0
| 118 | Спринцовка за инжектомат MEDRAD-V | Спринцовка за инжектомат MEDRAD-V / стъклени/ - 150 мл | брой | 10 | [5 empty] | 0
| 122 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HBsAg- 50 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | 0
| 123 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HCV-50 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | 0
| 124 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV - 100 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | 0
| 125 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis 100 теста в кутия | брой | 50 | [5 empty] | 0
| 130 | Дивайс за изваждане на чужди тела тип ІІІ | Примка за улавяне на чужди тела, изработена от нитинол и платинени нишки за по-добра визуализация, радиопозитивен маркер на катетъра, върхът е извит на 15 градуса на 6 и 7 френчовите катетри. Устойчив на пречупване. С допълнително устройство Peel-Away, улесняващо използването и въвеждането на примката. | брой | 5 | [5 empty] | 0
| 141 | Комплект за стерилизация AR-11 | Комплект за стерилизация AR-11 | брой | 24 | [5 empty] | 0
| ІХ. |  | ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА | [7 empty] | 0
| 152 | Пункционни игли за водачи | Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см. | брой | 100 | [5 empty] | 0
| ХІ. |  | ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА | [7 empty] | 0
| 190 | Периферен стент графт ІІІ | Метален балон-премонтиран стент графт с PTFE покритие към лумена и към стената на съда. Размери 5-16 мм, Дължина 16-61 мм. Размер на интродюсера за 5-6 мм-6F, за 7-10 мм – 7F, за 12 мм- 9F, за 14 и 16 мм диаметър – 11F | брой | 10 | [5 empty] | 0
| 193 | Каротиден стент тип ІІІ | Двуслойна хибридна система, за оптимална флексибилност и подсигуряващо плаките скеле; уникална пълна конструкция от отворени и затворени клетки по цялата дължина без скъсяване в краищата; Изграден по SmartFit технология със MicroNet еднаква по цялата дължина защитна мрежа; Размери: диаметър– 6мм/10мм; дължина 20мм/60мм; размер на нишките 20микрона; размер на отворите 150/180микрона; гъстота на стратовете 240микрона; израден от нитинол и PET във MFS оплетка |  | 40 | [5 empty] | 0
| 195 | Система за протекция тип ІІ | Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0мм, с дължина на катетъра 320/190см и диаметър 0,36мм, съвместима с водачи 0,014" и 0,018 |  | 40 | [5 empty] | 0
| 196 | Система за протекция тип ІІІ | Проксимална система за протекция при каротидно стентиране с 1 (съвместима с 8F)или 2 балона (съвместима с 8/9F). |  | 30 | [5 empty] | 0
| ХІІ. |  | СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА | [7 empty] | 0
| 204 | Периферен водач тип Х | Периферен водач, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008''; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 20G.; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани |  | 100 | [5 empty] | 0
| 205 | Периферен водач тип ХІ | Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008''; рентгенопозитивен койл с дължина - 17см; натоварване на върха 40G.; обща дължина - 200/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани |  | 20 | [5 empty] | 0
| 206 | Периферен вочат тип ХІІ | Периферен водач , вътрешен диаметър 0.018 към 0.008''; натоварване на върха 7.5G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см; |  | 20 | [5 empty] | 0
| 207 | Периферен водач тип ХІІІ | Периферен водач, полимерно покритие, вътрешен диаметър 0.014 и 0.018; натоварване на върха 3G и 4G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см; |  | 30 | [5 empty] | 0
| 209 | Периферен водач тип ХV | Периферен водач 0,035" •Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035" •MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх •Атравматичен връх с възможност за преформиране |  | 50 | [5 empty] | 0
| 210 | Периферен водач тип ХVІ | Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. •MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. •Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. •Дължина на водача -190 и 300см. прав и J връх •Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 см. |  | 50 | [5 empty] | 0
| ХV. |  | Микрокатетри за емболизация | [7 empty] | 0
| 240 | Микрокатетър тип VІ | Микрокатетър, подходящ за имплантиране на обтуратори с диаметър .020”. Вътрешен диаметър на микрокатетъра .025”; проксимален външен диаметър 2.95F; изтънен дистално до 2.6F по UTW-технология. Нитинолово уплътнение по цялата дължина с трислоен сегмент в средата, преминаващ дистално в еднослоен за по-голяма подвижност. Обща дължина 150сm; 90сm хидрофилно покритие; наличие на 2 рентгеноконтрастни маркера; 4 вида върхови конфигурации: прав, 45°,90°,130° (J). |  | 5 | [5 empty] | 0
| ХVI. |  | Емболизационни партикули | [7 empty] | 0
| 243 | Емболизационни партикули тип ІІІ | Емболизационни частици - при артериовенозни малформации, хипервазкуларни тумори. Идеална визуализация по време на подготовката и инжектирането;цветни кодове на опаковката за директен избор на правилния размер - 40-150микрона - жълт цвят, 150-250 микрона - в лилав цвят; 250-355 микрона - син цвят; 355-500 микрона - зелен цвят; 500-710 микрона- оранжев цвят; 710-1000 - светло син цвят, 1000-1180 - червен цвят. С лесна за използване опаковка с капаче. 36 месеца ''живот'' на частиците. |  | 100 | [5 empty] | 0
| ХVІIІ. |  | Емболизационни микросфери с въможност за натоварване с медикамент | [7 empty] | 0
| 254 | Койл тип VІ | Високообемни, просторни периферни обтуратори/ койлове със изключителна гъстота на намотките при първичен диаметър .020” (.51mm); разгънат вторичен диаметър от 3мм до 32мм; дължини от 5см до 60см. Уникална TL – технология; нитинолова сърцевина, структурираща намотка и полимер платинум покритие. Възможност за пълно репозициониране и едностепенно освобождаване. |  | 20 | [5 empty] | 0
| 256 | Съдов оклудер | Съдов оклудер изграден от нитинолова мрежа, позволяващ преминаване през катетър с вътрешен диаметър 0.038“ . Диаметри на дивайса 4-5-6-7-8 мм. |  | 5 | [5 empty] | 0
| ХІX. |  | СПЕЦИАЛНИ КАТЕТРИ | [7 empty] | 0
| 257 | Инфузионен катетър | Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък |  | 60 | [5 empty] | 0
| 258 | Неврокатетър тип І | Водещ катетър, с подсилена гъвкавост за достигане на най-дисталните части на сънната артерия, без да създава съдов спазъм; 80/4 Straight Tip, външен 8F; вътрешен 0.088 in, дължина 80/90/105/125 cm, подвижен връх 4/9 cm; конфиурация на върха – S, MP, 45, 90 градуса. Подходящ за обезпечаване на всички невро-интервенционални процедури. Дистална зона с хидрофилно покритие за оптимална визуализация и подсилена с платина за по-добра рентгеноконтрастност. |  | 5 | [5 empty] | 0
| 259 | Неврокатетър тип ІІ | Система за спешна аспирация на тромб в мозъчната съдова система при инциденти на исхемичен инсулт. Подсилена струтура на катетъра за оптимизиран максимален дистален достъп; 14 стъпкова система за гъвкавост и подсигуряване; дистални параметри – вътрешен лумен .064”; външен .0755” /1.92мм/ - 5.75F |  | 5 | [5 empty] | 0
| 260 | Неврокатетър тип ІІІ | Система за спешна аспирация на тромб в мозъчната съдова система при инциденти на исхемичен инсулт. Подсилена струтура на катетъра за оптимизиран максимален дистален достъп; 14 стъпкова система за гъвкавост и подсигуряване; дистални параметри – вътрешен лумен .064”; външен .0755” /1.92мм/ - 5.75F |  | 5 | [5 empty] | 0
| 261 | Периферен аспирационен катетър за свързване с помпатип І | Катетър за периферна тромбаспирация с осем трансмисивни зони за прецизна проводимост, външен диаметър 8 F, вътрешен 8 F, дължина 85/115 |  | 5 | [5 empty] | 0
| 262 | Сепаратор за аспирационен катетър 8F | Поддържащ сепариращ катетър с проксимална част във формата на олива с работна дължина 150 cm, дистален диаметър .068”, съвместим с катетър за периферна тромбаспирация с вътрешен диаметър 8F |  | 2 | [5 empty] | 0
| 263 | Периферен аспирационен катетър за свързване с помпа тип ІІ | Катетър за периферна тромбаспирация с осем трансмисивни зони за прецизна проводимост, външен диаметър 6 F, вътрешен 6 F, дължина 135 cm, съвместим с MAX™Pump, обем на аспирацията за 20 секунди – 90 ml. |  | 5 | [5 empty] | 0
| 264 | Аксесоари за аспирационна помпа тип ІІ | Нестерилни аксесоари за помпа за аспирация: контейнер, подсигуряващ капак, тръби и филтър за помпата |  | 10 | [5 empty] | 0
| 265 | Аксесоари за аспирационна помпа тип ІІ | Аксесоари към система за реканализиране на съдове и извличане на тромби с директна аспирация - Аспирационна тръба (стерилна), съвместимa с катетри с външен диаметър 6 F и 4.1 F |  | 10 | [5 empty] | 0
| ХХI. |  | ПОМОЩНИ КОНСУМАТИВИ ЗА КАРДИОСТИМУЛАТОР | [7 empty] | 0
| 293 | Медицински силикон модел-АС-0130 | Медицински силикон модел-АС-0130 | брой | 4 | [5 empty] | 0
| 294 | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод | Инструмент за изрязване и отстраняване на електрод-мод-IS-1-II | брой | 2 | [5 empty] | 0
| 295 | Накрайник за отрязан електрод | Накрайник за отрязан електрод-мод 4080 | брой | 10 | [5 empty] | 0
| 301 | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване параметрите на електрода. | брой | 2 | [5 empty] | 0
| 302 | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | Пациентен кабел за измерване параметрите на пациента съвместим със самостоятелен РSA. | брой | 10 | [5 empty] | 0
|  |  | брой позиции: |  | 0
Участник:
подпис и печат