## tehni4esko
|  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕАКТИВИТЕ И КОНСУМАТИВИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | [5 empty] | Образец 3А
МИКРОБИОЛОГИЯ,ОТХ И ОКП ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА
Предложение от:
| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Коли- чество | Наименование на производителя | № на страница на оторизация | Техническо предложение на участника | Сертификационен № от дата, идаденен от
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dostavchik | PorN | Ime | miarka | Kolichestvo | proizvoditel | auth | tehn | cert
| I | Реактиви за клинична химия | [6 empty] | 0
|  | Серологични тестове - латекс аглутинация | [6 empty] | 0
| 1 | Окултна кръв фекалии | теста | 500 |  |  |  |  | 0
| 2 | Тропонин | теста | 2000 |  |  |  |  | 0
| 3 | D-dimer | теста | 500 |  |  |  |  | 0
| ІІ | Коагулация | [6 empty] | 0
| 4 | Реактив за PT | мл | 2500 |  |  |  |  | 0
| 5 | Реактиви за Фибриноген | мл | 2500 |  |  |  |  | 0
| 6 | Са хлорид 0.02 М | мл | 1000 |  |  |  |  | 0
| 7 | АрТТ | мл | 1000 |  |  |  |  | 0
| 8 | Контролна плазма-нормална | мл | 200 |  |  |  |  | 0
| 9 | Контролна плазма-патологична | мл | 200 |  |  |  |  | 0
| 10 | Калибратор за коагулация | мл | 50 |  |  |  |  | 0
| ІIІ | Реактиви и консумативи за "Pentra"400 | [6 empty] | 0
| 11 | АФ СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 12 | АСАТ /ГОТ/ СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 13 | АЛАТ /ГПТ/ СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 14 | Амилаза СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 15 | ГГТ СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 16 | СК СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 17 | СК-МВ СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 18 | ЛДН СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 19 | Липаза СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 20 | Са СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 21 | Холестерол СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 22 | Общ билирубин СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 23 | Директен билирубин СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 24 | НДL- хол. СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 25 | LDL- хол. СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 26 | Желязо СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 27 | Триглицериди СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 28 | Урея СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 29 | Белтък в урина СР | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 30 | Магнезий СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 31 | Албумин СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 32 | Фосфор СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 33 | Креатинин СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 34 | Глюкоза РАР СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 35 | Общ белтък СР | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 36 | Пикочна киселина СР | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 37 | Лактат СР | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 38 | CRP CP | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 39 | Микроалбумин СР | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 40 | Ig A CP | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 41 | Ig G CP | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 42 | Ig М CP | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 43 | НВА1С СР | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 44 | Феритин | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 45 | Трансферин | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 46 | Церулоплазмин | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 47 | Хаптоглобин | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 48 | Акцелератор І | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 49 | Акцелератор ІІ | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 50 | Акцелератор ІV | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 51 | Дилуент за проби | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 52 | Калибратор за CRP | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 53 | Калибратор за микроалбумин | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 54 | Калибратор за НDL | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 55 | Калибратор за LDL | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 56 | Калибратор за урина | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 57 | Калибратор за НbА1С | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 58 | Мултикалибратор СР | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 59 | Имуно I контрол L / H | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 60 | N Control CP | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 61 | P Control CP | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 62 | Протеин калибратор | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 63 | Микроалбумин контрол | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 64 | Urine control | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 65 | Apo control | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 66 | Протеин контрол L*H | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 67 | HbA1C контрол | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 68 | Low CRP контрол | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 69 | СК контрол | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 70 | Феритин - калибр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 71 | Апо В | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 72 | Апо А1 | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 73 | Апо калибратор | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 74 | ASO CP | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 75 | ASO cal | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 76 | RF CP | касета | 1 |  |  |  |  | 0
| 77 | RF Cal | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 78 | Кюветни сегменти 300/ Box | кашон | 5 |  |  |  |  | 0
| 79 | Pentra Cleaner | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 80 | Pentra Deprodeinizer | касета | 10 |  |  |  |  | 0
| 81 | 6 month maintenance kit | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 82 | Kit, year maintenance P 400 | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 83 | GBM 0738 | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 84 | Sample & reagent needle harness P400 | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 85 | Reagent needle tips | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 86 | Sample needle tips | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Имунологичният апарат "Pentra"400 е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| ІV | Реактиви за коагулометър "Destiny plus" | [6 empty] | 0
| 87 | Pro Wash | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 88 | Cuvette Traus (20*5) A max | кашон | 5 |  |  |  |  | 0
| 89 | Pump head Typ 920 30 701-Wbz | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 90 | Dilutor valve XP300 | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 91 | Set of Seals for Dilutor XP3000 500ul (4 seals, 4 o-rings) | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 92 | Tubing Set Waste Water Amax Dsy | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 93 | Tubing Set Dilutor Destiny | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Коагулометърът "Destiny plus" е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| V | Химични субстанции | [6 empty] | 0
| 94 | Сулфосалицилова киселина | кг. | 14 |  |  |  |  | 0
| 95 | Трихлороцетна киселина | кг. | 2 |  |  |  |  | 0
| 96 | Глицерин | литър | 2 |  |  |  |  | 0
| 97 | Натриева основа | кг. | 10 |  |  |  |  | 0
| 98 | Оцетна киселина | литър | 10 |  |  |  |  | 0
| 99 | Реактив на Ерлих | литър | 10 |  |  |  |  | 0
| 100 | HCl | литър | 2 |  |  |  |  | 0
| 101 | Параметиламинобензалалдехид | кг. | 2 |  |  |  |  | 0
| 102 | Na2So4 | кг. | 6 |  |  |  |  | 0
| 103 | ЕДТА (комплексон III) | кг. | 3 |  |  |  |  | 0
| 104 | Пикринова киселина - субст. | кг. | 2 |  |  |  |  | 0
| 105 | Парафин | литър | 4 |  |  |  |  | 0
| 106 | Рекатив на Гимза от еозин-азур-метиленблау | литър | 5 |  |  |  |  | 0
| 107 | Експресен тест за оцветяване на кръвни натривки с 3 разтвора | литър | 50 |  |  |  |  | 0
| 108 | Амониев молибдат | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
| 109 | Глюкоза | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
| 110 | Натриев хлорид | кг. | 1 |  |  |  |  | 0
| 111 | Бензидин | кг. | 2 |  |  |  |  | 0
| 112 | Биоретов реактив за общ белтък | литър | 10 |  |  |  |  | 0
| VІ | Реактиви и консумативи за глюкоанализатор "Super G" | [6 empty] | 0
| 113 | Hitado съдчета със стандарт 12 ммол/л глюкоза 1 оп. (100 бр. * 1.7 мл.) | опаковка | 200 |  |  |  |  | 0
| 114 | Hitado съдчета за проби + капилярки от 10 μl 1 оп. (100 бр. * 0.5 мл.) | опаковка | 250 |  |  |  |  | 0
| 115 | Hitado системен разтвор глюкоза оп. (5 * 1200 мл.) | опаковка | 130 |  |  |  |  | 0
| 116 | Нitado сензор за глюкоза | опаковка | 50 |  |  |  |  | 0
| 117 | Hitado глюкозен контрол нормал 1 оп. (50 бр. * 0.650 мл.) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 118 | Hitado глюкозен контрол патологичен 1 оп. (50 бр. * 0.650 мл.) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 119 | Hitado игла | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 120 | Hitado маркуч за помпата SR25 | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 121 | Hitado маркуч за помпата SR 10 | брой | 6 |  |  |  |  | 0
| 122 | Hitado свързващ маркуч | брой | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Глюкозаторът "Super G" е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| VІІ | Консумативи и реактиви за кръвно газов анализатор "ABL-800" | [6 empty] | 0
| 123 | Промиващ разтвор 600ml | брой | 150 |  |  |  |  | 0
| 124 | Почистващ разтвор с ензимна добавка 175ml | брой | 30 |  |  |  |  | 0
| 125 | Калибриращ разтвор 1 | брой | 35 |  |  |  |  | 0
| 126 | Калибриращ разтвор 2 | брой | 35 |  |  |  |  | 0
| 127 | Калибриращ газ 1 | брой | 24 |  |  |  |  | 0
| 128 | Калибриращ газ 2 | брой | 24 |  |  |  |  | 0
| 129 | Почистващ разтвор - алкален 100ml | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 130 | Депротеинизиращ р-р 100ml | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 131 | tHb калибриращ разтвор (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 132 | Референтен електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 133 | pCO2 електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 134 | pO2 електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 135 | pH електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 136 | K електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 137 | Ca електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 138 | Cl електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 139 | Na електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 140 | Lactate електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 141 | Glucose електрод | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 142 | Референтни мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 143 | К мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 144 | Ca мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 145 | Cl мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 146 | Na мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 147 | pCO2 мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 148 | pO2 мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 149 | Glu мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 150 | Lac мембрани (4бр. в комплект) | комплект | 3 |  |  |  |  | 0
| 151 | Контрола ниво 1 (30бр. в комплект) | комплект | 8 |  |  |  |  | 0
| 152 | Контрола ниво 2 (30бр. в комплект) | комплект | 8 |  |  |  |  | 0
| 153 | Контрола ниво 3 (30бр. в комплект) | комплект | 8 |  |  |  |  | 0
| 154 | Контрола ниво 4 (30бр. в комплект) | комплект | 8 |  |  |  |  | 0
| 155 | Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30х2ml) | комплект | 24 |  |  |  |  | 0
| 156 | Уловител на съсиреци (250бр. в комплект) | комплект | 20 |  |  |  |  | 0
| 157 | Капилярни тръбички 130ul/250 в комплект/ | комплект | 130 |  |  |  |  | 0
| 158 | Тапи за капилярни тръбички/500бр в комплект/ | комплект | 65 |  |  |  |  | 0
| 159 | Бъркалка за размесване на кръвта/250 бр в комплект/ | комплект | 130 |  |  |  |  | 0
| 160 | Помпен шлаух за отпадъци | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 161 | Помпен шлаух за помпата за разтвор | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 162 | Помпен шлаух за електродния модул | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 163 | Уплътнение за вход | брой | 6 |  |  |  |  | 0
| 164 | Отпаден контейнер еднократен 600ml | брой | 100 |  |  |  |  | 0
| 165 | Хартия за принтера | брой | 100 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Кръвно - газовият анализатор "ABL-800" е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| VІІІ | Реактиви и консумативи за уринен анализатор "Dirui H-300" | [6 empty] | 0
| 166 | Тест-лента за урина Н11МА (100бр. в комплект) | комплект | 10 |  |  |  |  | 0
| 167 | Тест-лента за урина Н10 (100бр. в комплект) | комплект | 700 |  |  |  |  | 0
| 168 | Тест-лента за урина Н13Cr (100бр. в комплект) | комплект | 10 |  |  |  |  | 0
| 169 | Тест-лента за урина Н8 (100бр. в комплект) | комплект | 10 |  |  |  |  | 0
| 170 | Тест-лента за урина KETONE (100бр. в комплект) | комплект | 4 |  |  |  |  | 0
| 171 | Тест-лента за урина кетони и глюкоза (100бр. в комплект) | комплект | 4 |  |  |  |  | 0
| 172 | Уринен контролен материал,положителен (8ml) | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 173 | Уринен контролен материал,отрицателен (8ml) | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 174 | Табла за подаване на тест-ленти | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 175 | Палец за подаване на тест-ленти | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Уринният анализатор Dirui H-300 е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| ІХ | Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор "Elecsys 2010R" | [6 empty] | 0
| 176 | Anti-TG (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 177 | Anti-TPO (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 178 | FT3 (200 теста/опаковка) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 179 | FT4 (200 теста/опаковка) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 180 | TSH (200 теста/опаковка) | опаковка | 15 |  |  |  |  | 0
| 181 | TROPONIN T hs STAT (200 теста/опаковка) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 182 | PRO-BNP II (100 теста/опаковка) | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 183 | Estradiol II (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 184 | FSH (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 185 | HCG+BETA (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 186 | LH (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 187 | PROGESTERONE II (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 188 | PROLACTIN (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 189 | TESTOSTERONE (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 190 | INSULINE (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 191 | C-PEPTIDE (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 192 | CORTISOL (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 193 | ACTH (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 194 | AFP II (100 теста/опаковка) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 195 | CA 125 (100 теста/опаковка) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 196 | CA 15-3 II (100 теста/опаковка) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 197 | CA 19-9 (100 теста/опаковка) | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 198 | CA 72-4 (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 199 | CEA (100 теста/опаковка) | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 200 | CYFRA 21-1 (100 теста/опаковка) | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 201 | FREE PSA (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 202 | TOTAL PSA (100 теста/опаковка) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 203 | NSE (100 теста/опаковка) | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 204 | FERRITIN II (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 205 | FOLATE III (100 теста/опаковка) | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 206 | VIT B12 (100 теста/опаковка) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 207 | PTH (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 208 | Vit.D3 (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 209 | IgE II (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 210 | PCT (100 теста/опаковка) | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 211 | ANTI-HAV (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 212 | ANTI-HAV Ig M (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 213 | Anti-HBc (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 214 | ANTI-HBc Ig M (100 теста/опаковка) | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 215 | ANTI-Hbe (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 216 | HBe Ag (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 217 | ANTI-HBs (100 теста/опаковка) | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 218 | HBsAg II (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 219 | HIV Ag (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 220 | HIV combi (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 221 | ANTI-HCV (100 теста/опаковка) | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 222 | FT3 CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 223 | FT4 CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 224 | Anti-Tg CS | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 225 | Anti-TPO CS | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 226 | Elecsys TG CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 227 | Elecsys TSH CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 228 | Elecsys Estradiol II CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 229 | FSH CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 230 | Elecsys HCG+β CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 231 | Vitamin B12 CalSet 2 Gen. | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 232 | Elecsys LH CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 233 | Progesterone II CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 234 | Elecsys Prolactin II CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 235 | Testosterone CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 236 | Ferritin CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 237 | Folate III CalSet III | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 238 | Troponin T CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 239 | proBNP II CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 240 | Elecsys Insulin CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 241 | Elecsys C-Peptide CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 242 | PTH CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 243 | Elecsys Cortisol CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 244 | Elecsys IgE CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 245 | Elecsys ACTH CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 246 | Elecsys AFP CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 247 | Elecsys CA 125 II CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 248 | Elecsys CA 15-3 II CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 249 | Elecsys CA 19-9 CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 250 | CA 72-4 CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 251 | CEA CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 252 | Elecsys CYFRA 21-1 CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 253 | Elecsys free PSA CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 254 | total PSA CalSet II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 255 | Elecsys NSE CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 256 | Vitamin D3 (25-OH) CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 257 | Troponin T hs CalSet | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 258 | Diluent Universal | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 259 | Elecsys Diluent Estradiol/Progesterone | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 260 | Elecsys RBC Folate Hemolyzing Reagent | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 261 | Elecsys Diluent NSE | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 262 | Hepatitis A Diluent | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 263 | Adapter Sysclean | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 264 | ELECSYS SYS WASH Elecsys,cobas e | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 265 | PROCELL ELECSYS | опаковка | 15 |  |  |  |  | 0
| 266 | CLEANCELL ELECSYS | опаковка | 15 |  |  |  |  | 0
| 267 | ASSAY CUPS ELECSYS 2010 | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 268 | ASSAY TIPS ELECSYS 2010 | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
| 269 | CLEANLINER ELECSYS 2010 | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 270 | PreciControl Universal | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 271 | Preci Control Thyro AB | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 272 | Elecsys PreciControl TSH | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 273 | PreciControl Maternal Care | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 274 | PreciControl Anemia | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 275 | PreciControl Tumor Marker | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 276 | PreciControl Cardiac | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 277 | PreciControl Troponin T | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 278 | PreciControl proBNP | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 279 | PreciControl Cardiac II | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 280 | Elecsys PreciControl MultiAnalyte | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 281 | Elecsys PreciControl ACTH | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 282 | PreciControl Anti-HAV | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 283 | PreciControl Anti-HAV IgM | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 284 | PreciControl Anti-HBc | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 285 | PreciControl Anti-HBc IgM | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 286 | PreciControl Anti-Hbe | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 287 | PreciControl HBeAg | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 288 | Elecsys PreciControl Anti-HBs | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 289 | PreciControl HIV Ag | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 290 | PreciControl HIV combi | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 291 | PreciControl HIV Elecsys | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 292 | PreciControl S 100 | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 293 | PreciControl HBsAgII | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 294 | PreciControl Troponin | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 295 | SAP-Test Instrument Check | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 296 | CellCheck Instrument Check | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 297 | BlankCell | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 298 | Tube for pinch | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 299 | Kit maintenance 6 month | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 300 | Kit maintenance 12 month | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 301 | Spring | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 302 | Valve body | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 303 | Mesuring cell | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 304 | Gripper finger lle | брой | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Имунологичният анализатор Elecsys 2010R е затворена система и всички реактиви, необходими за него следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| X | Реактиви и консумативи за Хематологичен анлизатор "D-CELL 60" / DIAGON / | [6 empty] | 0
| 305 | Diaton-D Diluent | опаковка | 80 |  |  |  |  | 0
| 306 | Dia-Lyse-D | опаковка | 70 |  |  |  |  | 0
| 307 | Dia-Rinse-D | опаковка | 120 |  |  |  |  | 0
| 308 | Dia EZ Cleaner D | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 309 | Dia-Probe-clean-D | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 310 | Хартия D-Cell | ролка | 125 |  |  |  |  | 0
| 311 | D-CHECK (3*2ml) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 312 | D-Cell 60 Sample Probe | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 313 | D-Cell 60 10 ml Syringe | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 314 | D-Cell 60 WBC Bath Assembly (with Ruby) | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Хематологичен анализатор "D-CELL 60" е затворена система и всички реактиви (баркодирани), необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХІ | Консумативи за кръвно газов анализатор"Rapidlab 248" | [6 empty] | 0
| 315 | PCO2 ЕЛЕКТРОД | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 316 | pH ЕЛЕКТРОД | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 317 | pO2 ЕЛЕКТРОД | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 318 | БУФЕРИ 6.8/7.3 4х90мл/4х370мл | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 319 | БЪРКАЛКИ ЗА КАПИЛЯРКИ 500бр. | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 320 | Депротеинизиращ разтвор 10х2мл | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 321 | Калибриращ газ | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 322 | КАПАЧКИ ЗА КАПИЛЯРКИ 500БР. 2,0-2,4mm | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 323 | КАПИЛЯРКИ 100бр. ЛИТ.ХЕПАРИН 140mkl | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 324 | КАСЕТА ЗА РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 325 | КОНДИЦИОНИРАЩ РАЗТВОР 5x2мл | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 326 | Контрол Rapid QC ниво 1 30амп.х2.5мл | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 327 | Контрол Rapid QC ниво 2 30амп.х2.5мл | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 328 | Контрол Rapid QC ниво 3 30амп.х2.5мл | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 329 | Миещ и кондициониращ пакет 4х450мл | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 330 | Пълнещ разтвор за референтен електрод 4х5мл | опаковка | 8 |  |  |  |  | 0
| 331 | Пълнещ разтвор за рН електрод 3x3ml | опаковка | 8 |  |  |  |  | 0
| 332 | РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 333 | РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД С КАСЕТА | брой | 8 |  |  |  |  | 0
| 334 | Слоуп газ | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 335 | ТЕРМОРОЛКA | брой | 24 |  |  |  |  | 0
| 336 | КИТ Шлаухи за шише | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 337 | МАНДРЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СЪСИРЕЦИ | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 338 | KIT O-RING 200/800S ELCTD | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 339 | ДЪРЖАЧ ЗА ВХОДНА ИГЛА | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 340 | КИТ ИГЛА § ШЛАУХ | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 341 | КИТ ПРЕД-НАГРЕВАТЕЛ | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 342 | КИТ ШЛАУХИ ЗА ПОМПА НА ПРОБА И РЕАКТИВ | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 343 | ПОДЛОЖКА ЗА КАПКИ | брой | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Кръвно газов анализатор "Rapidlab 248" е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХІІ | Реактиви и консумативи за коагулометър "ACL ELITE PRO" | [6 empty] | 0
| 344 | PT RGT PT-FIBRINOGEN HS PLUS 5+5x8 ML | опаковка | 52 |  |  |  |  | 0
| 345 | PT RGT RECOMBIPLASTIN HEMOSIL 5+5X8ML | опаковка | 52 |  |  |  |  | 0
| 346 | FIBRINOGEN- CLAUSS XL KIT | опаковка | 52 |  |  |  |  | 0
| 347 | PT RGT PT-FIBRINOGEN RECOMBINANT 10X8ML | опаковка | 52 |  |  |  |  | 0
| 348 | APTT RGT SYNTHASIL HEMOSIL 5+5X10 ML | опаковка | 32 |  |  |  |  | 0
| 349 | FIBRINOGEN-CLAUSS KIT Hemosil 10x2 ml | опаковка | 60 |  |  |  |  | 0
| 350 | D-DIMER KIT 115 TESTS | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 351 | DILUENT SAMPLE 1x100ML | опаковка | 28 |  |  |  |  | 0
| 352 | DILUENT FACTOR 1X100ML | опаковка | 28 |  |  |  |  | 0
| 353 | CLEANING SOLUTION 500 ml | опаковка | 24 |  |  |  |  | 0
| 354 | ROTORS 1 Х 25 | опаковка | 50 |  |  |  |  | 0
| 355 | MAGNETIC STIR BARS ACL 6/PK | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 356 | СЕМПЪЛ КЪП 0.5 МЛ 1000 | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 357 | WASH EMULCION ACL ELITE PRO 1000МЛ | опаковка | 210 |  |  |  |  | 0
| 358 | ELECTROVALVE | брой | 3 |  |  |  |  | 0
| 359 | PROBE MODUL | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 360 | TUBING ASSEMBLY | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 361 | ROTOR HOLDER SNAP | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 362 | CONTROL ASSAYED NORMAL HEMOSIL10X1ML | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 363 | CONTROL ASSAYED LOW ABNORMAL HEMOSIL | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 364 | CONTROL ASSAYED HIGH ABNORMAL HEMOSIL | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 365 | CALIBRATION PLASMA HEMOSIL 10 X 1ML | опаковка | 8 |  |  |  |  | 0
| 366 | CONTROL LOW FIBRINOGEN 10X1ML | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 367 | CONTROL D-DIMER 2 LEVELS 5+1 | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Коагулометър "ACL ELITE PRO" е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХІІІ | РЕАКТИВИ ЗА АНАЛИЗАТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УРИНЕН СЕДИМЕНТ МОДЕЛ FUS-100 | [6 empty] | 0
| 368 | FUS-100 Контролен материал, отрицателен (125 ml) | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 369 | FUS-100 Контролен материал, положителен (125 ml) | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 370 | FUS-100 Почистващ разтвор (500 ml) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 371 | FUS-100 Реактив за настройка на фокуса (125 ml) | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 372 | FUS-100 Стандарт (125 ml) | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 373 | FUS-100 Шийт Флуид (20 L) | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
| 374 | FUS-100 Дилуент (500 ml) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 375 | Мембрана за мембранен клапан | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Анализатор за определяне на уринен седимент "FUS-100" е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| XІV | Реактиви и консумативи за Хематологичен анлизатор "Abacus 5" / DIATRON / | [6 empty] | 0
| 376 | Diatro lyse 5P HK | опаковка | 70 |  |  |  |  | 0
| 377 | DiatroHypoclean CC | опаковка | 9 |  |  |  |  | 0
| 378 | Diatro Diff 5P | опаковка | 42 |  |  |  |  | 0
| 379 | Diatro Dil 5P | опаковка | 156 |  |  |  |  | 0
| 380 | Хардуерен ключ за валидиране на реактиви | брой | 70 |  |  |  |  | 0
| 381 | Контролна кръв - L, N, H | брой | 32 |  |  |  |  | 0
| 382 | Годишен профилактичен пакет | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Хематологичен анлизатор "Abacus 5" е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| XV | Реактиви и консумативи за Хематологичен анлизатор "Abacus 380" / DIATRON / | [6 empty] | 0
| 383 | Diatro lyse Diff HK/1000ml/ | опаковка | 60 |  |  |  |  | 0
| 384 | Diatrocleaner/1000ml/ | опаковка | 15 |  |  |  |  | 0
| 385 | Diatro Dill Diff/20000ml/ | опаковка | 100 |  |  |  |  | 0
| 386 | Хардуерен ключ за валидиране на реактиви | брой | 60 |  |  |  |  | 0
| 387 | Контролна кръв - L, N, H | брой | 30 |  |  |  |  | 0
| 388 | Годишен профилактичен пакет | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Хематологичен анлизатор "Abacus 380" е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХVІ | Реактиви и консумативи за интегрирана система "Cobas 6000" | [6 empty] | 0
| 389 | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL)- 500 теста | касета | 96 |  |  |  |  | 0
| 390 | Albumin Bromcresol Green Gen.2 (ALB) - 300 теста | касета | 110 |  |  |  |  | 0
| 391 | Albumin Immunoturbidimetric Gen.2 (ALB-T) - 100 теста | касета | 20 |  |  |  |  | 0
| 392 | Alkaline Phosphatase IFCC Gen.2 Large (ALP) - 400 теста | касета | 39 |  |  |  |  | 0
| 393 | Amylase Gen.2 (AMYL) - 300 теста | касета | 56 |  |  |  |  | 0
| 394 | Antistreptolysin O (ASLO) -150 теста | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 395 | Apolipoprotein A1 (APOA1) - 100 теста | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 396 | Apolipoprotein B (APOB)- 100 теста | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 397 | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL)- 500 теста | касета | 93 |  |  |  |  | 0
| 398 | Bilirubin-Direkt (BIL-D2)- 350 теста | касета | 46 |  |  |  |  | 0
| 399 | Bilirubin-Total Gen.3 (BIL-T3)- 250 теста | касета | 84 |  |  |  |  | 0
| 400 | Calcium (CA2)- 300 теста | касета | 107 |  |  |  |  | 0
| 401 | Cholinesterase Gen.2 (CHE)- 200 теста | касета | 4 |  |  |  |  | 0
| 402 | Cholesterol Gen.2 (CHOL)- 400 теста | касета | 72 |  |  |  |  | 0
| 403 | Complement Factor C3c (C3C)- 100 теста | касета | 4 |  |  |  |  | 0
| 404 | Complement Factor C4 (C4)- 100 теста | касета | 4 |  |  |  |  | 0
| 405 | C-Reactive Protein Gen.3 (CRP)- 250 теста | касета | 81 |  |  |  |  | 0
| 406 | C-Reactive Protein high-sensitive (CRPHS)- 300 теста | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 407 | Creatine Kinase (CKL)- 200 теста | касета | 52 |  |  |  |  | 0
| 408 | Creatine Kinase-MB (CKMBL)- 100 теста | касета | 92 |  |  |  |  | 0
| 409 | Creatinine Jaffe Gen.2 (CREA-J)- 700 теста | касета | 89 |  |  |  |  | 0
| 410 | D-Dimer Gen.2 (D-DI)- 100 теста | касета | 6 |  |  |  |  | 0
| 411 | Ferritin Gen.4 (FERR)- 250 теста | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 412 | g-Glutamyltransferase Gen.2 (GGT)- 400 теста | касета | 46 |  |  |  |  | 0
| 413 | Glucose HK Gen.3 (GLUC3)- 800 теста | касета | 54 |  |  |  |  | 0
| 414 | HDL-Cholesterol Gen.3 (HDLC3)- 200 теста | касета | 71 |  |  |  |  | 0
| 415 | Hemoglobin A1c Gen.3 (HBA1C)- 150 теста | касета | 20 |  |  |  |  | 0
| 416 | Immunglobulin A Gen.2 (IGA)- 150 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 417 | Immunglobulin G Gen.2 (IGG)- 150 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 418 | Immunglobulin M Gen.2 (IGM)- 150 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 419 | Iron Gen.2 (IRON)- 200 теста | касета | 77 |  |  |  |  | 0
| 420 | Lactate Dehydrogenase optimized (LDHL)- 300 теста | касета | 17 |  |  |  |  | 0
| 421 | LDL-Cholesterol Gen.2 (LDLC)- 175 теста | касета | 5 |  |  |  |  | 0
| 422 | Lipase colorimetric (LIPC)- 200 теста | касета | 15 |  |  |  |  | 0
| 423 | Lipoprotein (a) (LPA2)- 150 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 424 | Magnesium (MG2)- 175 теста | касета | 71 |  |  |  |  | 0
| 425 | Phosphor Gen.2 (PHOS)- 250 теста | касета | 26 |  |  |  |  | 0
| 426 | Rheumatoid Factors II (RF-II)- 100 теста | касета | 11 |  |  |  |  | 0
| 427 | Serum Index (L, H and I)- 275 теста | касета | 2 |  |  |  |  | 0
| 428 | soluble Transferrin Receptor (STFR)- 80 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 429 | Total Protein Gen.2 (TP)- 300 теста | касета | 141 |  |  |  |  | 0
| 430 | Total Protein Urine/CSF Gen.3 (TPUC)- 150 теста | касета | 9 |  |  |  |  | 0
| 431 | Transferrin Gen.2 (TRSF) - 100 теста | касета | 3 |  |  |  |  | 0
| 432 | Triglycerides (TRIGL)- 250 теста | касета | 108 |  |  |  |  | 0
| 433 | Unsaturated Iron-Binding Capacity (UIBC)- 100 теста | касета | 30 |  |  |  |  | 0
| 434 | Urea (UREA)- 500 теста | касета | 95 |  |  |  |  | 0
| 435 | Uric Acid Gen.2 (UA)- 400 теста | касета | 38 |  |  |  |  | 0
| 436 | Reference Electrode | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 437 | Na Electrode | брой | 3 |  |  |  |  | 0
| 438 | K Electrode | брой | 3 |  |  |  |  | 0
| 439 | Cl Electrode | брой | 3 |  |  |  |  | 0
| 440 | ISE Standard low 10x3 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 441 | ISE Standard high10x3 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 442 | ISE Compensator 10x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 443 | ISE Diluent Gen.2 5x300 ml | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 444 | ISE Internal Standard Gen.2 5x600 ml | опаковка | 44 |  |  |  |  | 0
| 445 | ISE Reference Electrolyte Solution 5x300 ml | опаковка | 19 |  |  |  |  | 0
| 446 | ISE Cleaning Solution 5x100 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 447 | Internal Standard Insert - ISE - 20бр. | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 448 | Activator 9x12 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 449 | NaOH-D (c-pack) | брой | 130 |  |  |  |  | 0
| 450 | SMS (c-pack) | брой | 150 |  |  |  |  | 0
| 451 | 9 % NaCl Diluent (c-pack) | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 452 | cobas c pack multi | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 453 | Detergent 1 NaOH -D 2х 1.8L | опаковка | 95 |  |  |  |  | 0
| 454 | Detergent 2 Acid Wash 2х 2.0L | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 455 | Sample Cleaner 1 12x59.5 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 456 | ECOtergent cobas c501/502 12x59.5 ml | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 457 | HbA1c hemol.reag. WB (c-pack) | брой | 3 |  |  |  |  | 0
| 458 | HbA1c Hemolyz. Reag. 1000 ml | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 459 | Glucose Hemolyzing Reag. Gen.2 1000 ml | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 460 | Halogen lamp | брой | 12 |  |  |  |  | 0
| 461 | Reaction cell sets 3 комплекта | опаковка | 0.5 |  |  |  |  | 0
| 462 | Cobas sample cups 5000 бр. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 463 | Sample Cup Micro 13/16 900 бр. | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 464 | RD Standard False Bottom Tube 2000 бр. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 465 | Rack tray | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 466 | RD STANDARD RACK 1- 50 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 467 | RD Calibr.rack C001-C010 black*LR 10 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 468 | RD Qualcontr.rack Q001-Q010 white *LR 10 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 469 | RD Stat-rack S001-S025 red *LR 25 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 470 | RD Wash rack W999 green 2 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 471 | Std-rack colour label yellow 50 бр. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 472 | PreciControl ClinChem Multi 1 20x5 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 473 | PreciControl ClinChem Multi 2 20x5 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 474 | PreciControl HbA1c norm 4x 1 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 475 | PreciControl HbA1c path 4x 1 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 476 | PRECINORM PUC 4x 3 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 477 | PRECIPATH PUC 4x 3 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 478 | RF II Control Set 4x 1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 479 | PreciControl Lpa gen.2 2x 1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 480 | STFR Control Set 4 x 3 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 481 | D-Dimer Gen.2 Control I/II 2 x 0.5 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 482 | Cfas 12x3 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 483 | Cfas CK-MB 3x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 484 | Cfas Lipids 3x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 485 | Cfas Proteins 5x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 486 | Cfas PAC 3x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 487 | Cfas PUC 5x1 ml | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 488 | Cfas HbA1c 3x1 ml | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 489 | PreciSet Lp(a) gen 2 3x1 ml | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 490 | PRECISET STFR 5x1 ml | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 491 | PRECISET RF 5x1 ml | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 492 | D-Dimer Gen.2 Calibrator 6x0.5 ml | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 493 | c501 maintenanse kit | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 494 | PUMP HEAD ASSY MDG | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 495 | DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 496 | HEAD CUT FILTER | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 497 | NOZZLE TIP | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 498 | HEPA FILTER | брой | 1 |  |  |  |  | 0
| 499 | Седементен филтър 5 микрона | бр. | 12 |  |  |  |  | 0
| 500 | Седементен филтър 1 микрон | бр. | 6 |  |  |  |  | 0
| 501 | Седементен филтър 50 микрона - миещ | бр. | 2 |  |  |  |  | 0
| 502 | Филтър активен въглен | бр. | 6 |  |  |  |  | 0
| 503 | Йонообменна смола смесен тип | литър | 12 |  |  |  |  | 0
| 504 | Мембрана за обратна осмоза | бр. | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Cobas 6000 е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХVІІ | Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор "Advia 2120" | [6 empty] | 0
| 505 | ШИЙТ-РИНС 20л | опаковка | 75 |  |  |  |  | 0
| 506 | СН ФРИЙ Дифф ТАЙМПАК 2х9070мл/2х2075Т | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 507 | СН ФРИЙ ХБГ ТАЙМПАК 2х9875мл/2х1950Т | опаковка | 18 |  |  |  |  | 0
| 508 | Контрол Нормал 4х4мл | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 509 | Контрол Абнормал 1 (ниско) 4х4мл | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 510 | Контрол Абнормал 2 (високо) 4х4мл | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 511 | ПЕРОКС ШИЙТ 4х2725мл/4х1625Т | опаковка | 9 |  |  |  |  | 0
| 512 | ЕЗ УОШ 2х1620мл | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 513 | Filter Cloth | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 514 | Filter Perox Sheat | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 515 | Filter RBC/Baso Sheat | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 516 | ИГЛА | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 517 | Кит за профилактика | брой | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Advia 2120 е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| ХVІІІ | Реактиви и консумативи за коагулометър "Sysmex CS 2000" | [6 empty] | 0
| 518 | АПТТ/ АКТИН FS 10х10мл | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 519 | ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ/ ТРОМБОРЕЛ S 10х10мл | опаковка | 45 |  |  |  |  | 0
| 520 | ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ МУЛТИКАЛИБРАТОР 6х1мл | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 521 | ФИБРИНОГЕН/ ТРОМБИН РЕАКТИВ 10х5мл | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
| 522 | СТАНДАРТНА КАЛИБРАЦИОННА ПЛАЗМА 10х1мл | опаковка | 7 |  |  |  |  | 0
| 523 | КОНТРОЛНА ПЛАЗМА НОРМАЛНА 10x1мл | опаковка | 42 |  |  |  |  | 0
| 524 | КОНТРОЛНА ПЛАЗМА ПАТОЛОГИЧНА 10х1мл | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 525 | КАЛЦИЕВ ДВУХЛОРИД 10х15мл | опаковка | 45 |  |  |  |  | 0
| 526 | ВЕРОНАЛОВ БУФЕР 10х15мл | опаковка | 8 |  |  |  |  | 0
| 527 | ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР СА КЛИЙН I 1х50мл | опаковка | 60 |  |  |  |  | 0
| 528 | ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР СА КЛИЙН II 1х500мл | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 529 | ПРОБНИ ЧАШКИ 1.5мл 1000бр. | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 530 | КЮВЕТИ за CS 3000бр | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 531 | ЛАМПА | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 532 | МОДУЛ С ПЕЛТИЕ ЕЛЕМЕНТИ | брой | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Sysmex CS 2000 е затворена система и всички реактиви , необходими за него следва да бъдат от един и същ производител. | [6 empty] | 0
| XІХ | Консумативи за сектор Вирусология | [6 empty] | 0
| 533 | Тестовe за хепатит А anti HAV IgM - ELISA /96 теста/ | опаковка | 8 |  |  |  |  | 0
| 534 | Тестовe за хепатит В HBsAg - ELISA /96 теста/ | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 535 | Тестове за Хепатит В - HBcor total IgM et IgG - ELISA /96 теста/ | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 536 | Тестове за Хепатит В ELISA - HBcorIgM / 96 теста/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 537 | Тестове за Хепатит В ELISA - anti HBsAb титър /96 теста/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 538 | Тестове за Хепатит В ELISA HBe Ag/HBe Ab/96 теста/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 539 | Тестове за Хепатит C ELISA-anti HCV/96 теста/ | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 540 | Тестове за HIV -anti HIV 1-2 ELISA /96 теста/ | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 541 | Тестове за Сифилис RPR - 100 бр. | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
| 542 | Тестове за Сифилис TPHA | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 543 | Тестове за Инфекциозна мононуклеоза EVB IgM - ELISA /96 теста/ | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 544 | Тестове за Инфекциозна мононуклеоза EVB IgG - ELISA /96 теста/ | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 545 | Тестове за Лаймска болест - ELISA - IgG /96 теста/ | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 546 | Тестове за Лаймска болест - ELISA - IgM /96 теста/ | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 547 | Тестове за Chlamydia pneumoniae ELISA - /96теста/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 548 | Тестове за Грип А ELISA- /96 теста/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 549 | Тестове за Грип B ELISA- /96 тестa/ | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 550 | Тестове за Грип H1N1 касети 25 броя | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 551 | Тестове за Хеликобактер пилори Аg касети 25 бр | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 552 | Тестове за Рота - и Аденовирус Ag- комбинирани касети имунохроматографски 25 броя | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 553 | Тестове за HAV IgM - комбинирани касети имунохроматографски 50 броя | опаковка | 4 |  |  |  |  | 0
| 554 | Тестове за Ротавирус Ag- касети имунохроматографски 25 броя | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 555 | Тестове за Ентеровируси Ag - касети 25 броя | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 556 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика HIV - 50 теста в кутия | опаковка | 50 |  |  |  |  | 0
| 557 | Тестове - плочка за Вирусологична експресна диагностика-Siphilis 50 теста в кутия | опаковка | 50 |  |  |  |  | 0
| XX | Реактиви и консумативи за ОКП | [6 empty] | 0
| 558 | Абсолютен етилов алкохол /Химически чист = ХЧ/ | литра | 200 |  |  |  |  | 0
| 559 | Ксилол | литра | 350 |  |  |  |  | 0
| 560 | Хистосек - парафин за хистология | кг. | 500 |  |  |  |  | 0
| 561 | Ентелан НОВ | литра | 10 |  |  |  |  | 0
| 562 | Глицерин /химически чист/ | литра | 2 |  |  |  |  | 0
| 563 | Неутрално буфериран формалин 10%-ов | литра | 1000 |  |  |  |  | 0
| 564 | Азотна киселина 65% /химически чиста/ | литра | 5 |  |  |  |  | 0
| 565 | Остеософт /декалциращ разтвор/ | литра | 6 |  |  |  |  | 0
| 566 | Набор за оцветяване ПАС за микроскопия | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 567 | Хематоксилин - разтвор по Джил III за микроскопия | литра | 10 |  |  |  |  | 0
| 568 | Воден разтвор на Еозин за микроскопия (или Еозин на кристали - опаковка от 25 гр.) | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 569 | Набор за оцветяване по ВАН ГИЗОН за микроскопия | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 570 | Разтвор на Алцианово синьо за микроскопия | литра | 2 |  |  |  |  | 0
| 571 | Разтвор на карбол - фуксин по Цил Нилсен | литра | 2 |  |  |  |  | 0
| XXІ | Среди и консумативи за дейността на Микробиологична лаборатория | [6 empty] | 0
|  | Сухи хранителни среди | [6 empty] | 0
| 572 | Мюлер-Хинтон агар, опаковка по 500 г. | опаковка | 25 |  |  |  |  | 0
| 573 | Левин, опаковка по 500 г. | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 574 | Кръвен агар-база, опаковка по 500 г. | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 575 | Соево-казеинов бульон, опаковка по 500 г. | опаковка | 12 |  |  |  |  | 0
| 576 | Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, опаковка по 500 г. | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 577 | Селенитов бульон, опаковка по 500 г. | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 578 | Клиглер, опаковка по 500 г. | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 579 | Обикновен агар, опаковка по 100г. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 580 | Обикновен бульон, опаковка по 100 г. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 581 | Вода пептонна, опаковка по 100 г. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 582 | Вибрио селективен агар, опаковка по 100 г. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 583 | Агар на Сабуро с декстроза без антибиотик- опаковка 500 г. | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
| 584 | Среда за индол, подвижност и орнитин декарбоксилаза(MIO mediuum), опаковка по 500 г. | опаковка | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Течни хранителни среди | [6 empty] | 0
| 585 | Комкова,епр. по 13мл, опаковка х 20 епр. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 586 | Мляко с метиленблау,епр.по 8мл опаковка х 20 епр. | опаковка | 15 |  |  |  |  | 0
| 587 | Уилсън Блеер,епр.по 13 мл, опаковка по 20 епр. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 588 | Кристензен бульон с урея, епр.по 6 мл., опаковка х20 епр. | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
|  | Среди за биохимия | [6 empty] | 0
| 589 | Симонс, банка 400 мл. | банка | 15 |  |  |  |  | 0
| 590 | Селърс, банка | банка | 3 |  |  |  |  | 0
| 591 | Фенилаланин-дезаминаза агар, банка 450 мл. | банка | 5 |  |  |  |  | 0
| 592 | Среда за определяне декарбоксилаза на лизин, опаковка по 50 амп | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 593 | Среда за определяне декарбоксилаза на орнитин, опаковка по 50 амп | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 594 | Среда за определяне декарбоксилаза на аргинин, опаковка по 50 амп | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 595 | Сорбитол 1%, опаковка по 50 амп. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 596 | Арабиноза 1%, опаковка по 50 амп. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
|  | Среди за хемокултури | [6 empty] | 0
| 597 | Соево-казеинова среда за ХК-50 мл. | стъкло/бр. | 3000 |  |  |  |  | 0
| 598 | Соево-казеинова среда за ХК 25мл | стъкло/бр. | 1500 |  |  |  |  | 0
| 599 | Тиогликолатна среда за ХК 80 мл. | стъкло/бр. | 200 |  |  |  |  | 0
|  | Антибиотични дискове | [6 empty] | 0
| 600 | Ампицилин 2 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 601 | Aмпицилин 10мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 602 | Ампицилин-Сулбактам 10/10 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 603 | Амоксицилин/Клавуланова кисилина 20/10 | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 604 | Амикацин 30 мкг | дискове/бр. | 10000 |  |  |  |  | 0
| 605 | Ванкомицин 5 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 606 | Гентамицин 10 мкг | дискове/бр. | 10000 |  |  |  |  | 0
| 607 | Гентамицин 30мг | дискове/бр. | 3000 |  |  |  |  | 0
| 608 | Еритромицин 15 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 609 | Имипенем 10 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 610 | Клиндамицин 2 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 611 | Колистин 30 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 612 | Левофлоксацин 5 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 613 | Линезолид 10 мкг | дискове/бр. | 3000 |  |  |  |  | 0
| 614 | Меропенем 10 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 615 | Мупироцин 200 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 616 | Налидиксова киселина 30 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 617 | Нитрофурантоин 100 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 618 | Новобиоцин 5 мкг | дискове/бр. | 2500 |  |  |  |  | 0
| 619 | Норфлоксацин 10 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 620 | Оксацилин 1 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 621 | Офлоксацин 5 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 622 | Бензилпеницилин 1 unit | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 623 | Пиперацилин 30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 624 | Пиперацилин/Тазобактам 30/6 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 625 | Рифампин 5 мкг | дискове/бр. | 500 |  |  |  |  | 0
| 626 | Тетрациклин 30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 627 | Тейкопланин 30 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 628 | Тигециклин 15 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 629 | Тобрамицин 10 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 630 | Триметоприм-сулфаметоксазол 1,25-23,75 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 631 | Фосфомицин 50 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 632 | Хлорамфеникол 30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 633 | Цефалексин 30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 634 | Цефепим 30 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 635 | Цефиксим 5 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 636 | Цефокситин 30мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 637 | Цефоперазон 75 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 638 | Цефоперазон/Сулбактам 75/30 мкг | дискове/бр. | 5000 |  |  |  |  | 0
| 639 | Цефотаксим 5 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 640 | Цефотаксим/Клавуланова киселина | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 641 | Цефподоксим 10 мкг | дискове/бр. | 2000 |  |  |  |  | 0
| 642 | Цефтазидим 10 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 643 | Цефтазидим/Клавуланова киселина 10 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 644 | Цефтриаксон30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 645 | Цефуроксим 30 мкг | дискове/бр. | 7500 |  |  |  |  | 0
| 646 | Ципрофлоксацин 5 мкг | дискове/бр. | 10000 |  |  |  |  | 0
|  | Антимикотични дискове | [6 empty] | 0
| 647 | Нистатин - 100 E | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 648 | Флуконазол - 25 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 649 | Итраконазол - 50 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 650 | Кетоконазол 10 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 651 | Вориконазол - 1 мкг | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 652 | Клотримазол | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
|  | МИК тест ленти | [6 empty] | 0
| 653 | Ампицилин | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 654 | Бензилпеницилин | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 655 | Колистин | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 656 | Меропенем | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 657 | Цефотаксим | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 658 | Цефтриаксон | брой | 90 |  |  |  |  | 0
| 659 | Ципрофлоксацин | брой | 90 |  |  |  |  | 0
|  | Диагностични и диференциращи тестове | [6 empty] | 0
| 660 | Дискове Бацитрацин | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 661 | Дискове Оптохин | дискове/бр. | 1000 |  |  |  |  | 0
| 662 | Дискове, напоени със 100 мкг ONPG субстанция | дискове/бр. | 500 |  |  |  |  | 0
| 663 | Дискове Цефиназа | дискове/бр. | 500 |  |  |  |  | 0
| 664 | PYRA тест + реактив опаковка: до 50 теста + реактив | опаковка | 6 |  |  |  |  | 0
| 665 | Тест за каталаза флакон до 30 мл | флакон /бр. | 10 |  |  |  |  | 0
|  | Аглутинационни серуми | [6 empty] | 0
|  | E.coli групови наситени ОК серуми: | [6 empty] | 0
| 666 | I поливалентен серум - петвалентен | стъкло/бр. | 30 |  |  |  |  | 0
| 667 | II поливалентен серум - петвалентен | стъкло/бр. | 30 |  |  |  |  | 0
| 668 | III поливалентен серум - петвалентен | стъкло/бр. | 30 |  |  |  |  | 0
|  | E.coli наситени ОК серуми: | [6 empty] | 0
| 669 | О6 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 670 | О20 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 671 | О25 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 672 | О26 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 673 | О44 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 674 | О55 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 675 | О78 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 676 | О86 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 677 | О111 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 678 | О119 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 679 | О124 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 680 | О125 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 681 | О126 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 682 | О127 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 683 | О128 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Шигелни групови наситени агл.серуми: | [6 empty] | 0
| 684 | Шигела флекснери (поливалентен) | стъкло/бр. | 5 |  |  |  |  | 0
| 685 | Шигела бойдии поливалентен I | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 686 | Шигела бойдии поливалентен II | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 687 | Шигела бойдии поливалентен III | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 688 | Шигела зоней | стъкло/бр. | 5 |  |  |  |  | 0
| 689 | Шигела флекснери 6 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Наситени шигелни агл.серуми: | [6 empty] | 0
| 690 | Шигела дизентерие 1 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 691 | Шигела дизентерие 2 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 692 | Шигела флекснери 1 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 693 | Шигела флекснери 2 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 694 | Шигела флекснери 3 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 695 | Шигела флекснери 4 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 696 | Шигела флекснери 5 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 697 | Шигела флекснери X | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 698 | Шигела флекснери Y | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 699 | Шсгела флекснери Z | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Салмонелни групови наситени агл.серуми: | [6 empty] | 0
| 700 | Поливалентен ОА-ОЕ | стъкло/бр. | 7 |  |  |  |  | 0
| 701 | А(О2) | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 702 | B(O4,5) | стъкло/бр. | 5 |  |  |  |  | 0
| 703 | C(O6,7,8) | стъкло/бр. | 5 |  |  |  |  | 0
| 704 | D(O9,12) | стъкло/бр. | 5 |  |  |  |  | 0
| 705 | E(O3,10,15) | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Салмонелни наситени агл.серуми: | [6 empty] | 0
| 706 | О5 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 707 | О7 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 708 | О8 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 709 | О10 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 710 | О15 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 711 | О19 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 712 | О20 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 713 | Vi | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 714 | Ha | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 715 | Hb | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 716 | Hc | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 717 | Hd | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 718 | Hf | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 719 | Hh | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 720 | Henx | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 721 | Hgm | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 722 | Hi | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 723 | Hk | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 724 | Hlv | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 725 | Hr | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 726 | Hs | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 727 | Hy | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 728 | Hw | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 729 | Ht | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 730 | Hm | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 731 | Hz-6 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 732 | Hz-10 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 733 | Hz-15 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 734 | H-1,2 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 735 | H-2 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 736 | H-5 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 737 | H-6 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
| 738 | H-7 | стъкло/бр. | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Животински кръвни продукти: | [6 empty] | 0
| 739 | Овнешка кръв,дефибринирана, стъкло по 100 мл. | брой | 80 |  |  |  |  | 0
| 740 | Нормална заешка плазма,лиофилизирана. | флакон /бр. | 40 |  |  |  |  | 0
|  | Реактиви: | [6 empty] | 0
| 741 | Метиленблау по Льофлер, опаковка по 500 мл. | брой | 4 |  |  |  |  | 0
| 742 | Набор за оцветяване по Грам, комплект 4 х 250 мл. | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 743 | Реактив за индол по Ковач, опаковка до 100 мл. | брой | 5 |  |  |  |  | 0
| 744 | Железен трихлорид FeCl3 опаковка: банка до 200 мл | брой | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Готови хранителни среди(еднократни петрита): | [6 empty] | 0
| 745 | Шоколадов агар със суплементи за изолиране на Хемофилус и Найсерия -петрита | брой | 400 |  |  |  |  | 0
| 746 | Шедлер агар с 5% овн. кръв + Vanco, Kana в петри | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| 747 | Агар Борде-Жангу - петрита | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| 748 | Селективен агар за Кампилобактер | брой | 60 |  |  |  |  | 0
| 749 | Хромагар Кандида за идентификация на най-малко 4 вида гъби в петри | брой | 500 |  |  |  |  | 0
| 750 | Хромагар с 6 параметърa - CHROMagar Orientation в петри | брой | 500 |  |  |  |  | 0
| 751 | Агар за Yersinia -селективен -готова среда в петри | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| XXІІ | Тестове | [6 empty] | 0
| 752 | Латекс аглутинационен кит за диагностика на менингити | брой | 80 |  |  |  |  | 0
| 753 | Латекс аглутинационен тест за стрептококи / A,B,C,D,Е, F,G/ | брой тестове | 120 |  |  |  |  | 0
| 754 | Бързи тестове за легионелен Аг в урина. | брой тестове | 50 |  |  |  |  | 0
| 755 | Бързи тестове за токсин А и В на клостридиум дифисиле | брой тестове | 40 |  |  |  |  | 0
| 756 | Бързи тестове за кампилобактерен Аг във фецес | брой тестове | 50 |  |  |  |  | 0
| 757 | Бързи тестове за гонореен Аг в генитални материали/урина | брой тестове | 50 |  |  |  |  | 0
| 758 | Бързи тестове за Инфекциозна мононуклеоза | брой тестове | 50 |  |  |  |  | 0
| 759 | Бързи тестове за C.pneumoniae IgM антитела | брой тестове | 40 |  |  |  |  | 0
| 760 | Бързи тестове за M.pneumoniae IgM антитела | брой тестове | 40 |  |  |  |  | 0
| 761 | Бърз тест за диагностика на бактериални менингити | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| XXІІІ | Консумативи за автоматизирана система VITEK 2 compact 15 | [6 empty] | 0
| 762 | Карти за идентификация на Грам (-) бактерии, 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 763 | Карти за идентификация на Грам (+) бактерии, 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 764 | Карти за идентификация на Кандида, 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 765 | Карти за идентификация на найсерия/хемофилус видове , 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 766 | Карти за идентификация на анаероби и коринебактерии, 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
| 767 | Карти за антибиограми на Грам (-) бактерии, 20 теста/карти/ в оп. | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 768 | Карти за антибиограми на Грам (+) бактерии , 20 теста/карти в оп | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 769 | Карти за антибиограми на кандида, 20 теста/карти в оп. | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 770 | Пластмасови епруветки, х 2000/ оп. | опаковка | 1 |  |  |  |  | 0
| 771 | Салин солушън, 12 х 1 литър/оп. | опаковка | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Консумативите за VITEK 2 compact 15 е затворена група и всички следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| XXІV | Консуматив, съвместим с MTN VIDAS- за серологична диагностика | [6 empty] | 0
| 772 | HBsAg | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 773 | anti HCV | опаковка | 30 |  |  |  |  | 0
| 774 | HAV IgM | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 775 | EBV IgM | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 776 | EBV Igg | опаковка | 10 |  |  |  |  | 0
| 777 | HBcAg | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 778 | M LymIgM | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 779 | M LymIgg | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
| 780 | HTV 1/2 | опаковка | 20 |  |  |  |  | 0
| 781 | Hbcor IgM | опаковка | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Консуматив, съвместим с MTN VIDAS е затворена група и всички следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| ХХV | Консумативи за Bact ALERT за хемокултури | [6 empty] | 0
| 782 | За възрастни | брой | 2000 |  |  |  |  | 0
| 783 | За деца | брой | 1500 |  |  |  |  | 0
|  | Забележка: Консуматив, съвместим с Bact ALERT за хемокултури е затворена група и всички следва да бъдат от един и същ производител | [6 empty] | 0
| XXVІ | Индикатори за контрол на стерилизация | [6 empty] | 0
| 784 | Химичен индикатор за контрол 165С/270 пр. | брой | 20 |  |  |  |  | 0
| 785 | Химичен индикатор за контрол 121С/270 пр. | брой | 20 |  |  |  |  | 0
| 786 | Химичен индикатор 121С/1800 пр. | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| ХХVІІ | Консумативи за ОТХ | [6 empty] | 0
|  | Тест серуми | [6 empty] | 0
| 787 | Тест серум анти В/моноклонален/10мл. | фл. | 280 |  |  |  |  | 0
| 788 | Тест серум анти А/моноклонален/10 мл. | фл. | 280 |  |  |  |  | 0
| 789 | Тест серум анти А+B/моноклонален/10 мл. | фл. | 280 |  |  |  |  | 0
| 790 | Тест серум анти В/поликлонален/10мл. | фл. | 16 |  |  |  |  | 0
| 791 | Тест серум анти А/поликлонален/10 мл. | фл. | 16 |  |  |  |  | 0
| 792 | Тест серум анти А+B/поликлонален/10 мл. | фл. | 16 |  |  |  |  | 0
| 793 | Тест серум анти Rh D /моноклонален/ 10 мл. | фл. | 150 |  |  |  |  | 0
| 794 | Тест серум анти Rh D /поликлонален/ 10 мл. | фл. | 16 |  |  |  |  | 0
| 795 | Тест серум анти Rh D /IgG+IgM/ 10 мл. | фл. | 100 |  |  |  |  | 0
|  | Анти | [6 empty] | 0
| 796 | Анти А1 /лектин/ 5 мл. | фл. | 150 |  |  |  |  | 0
| 797 | Анти Н 5 мл. | фл. | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 6 | [6 empty] | 0
| 798 | Анти С 5 мл. | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 799 | Анти с 5 мл. | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 800 | Анти Е 5 мл. | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 801 | Анти е 5 мл. | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 802 | Моноспецифичен тест серум анти Kell 5 ml. | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 803 | Античовешки глобулинов серум за теста Coombs полиспецифичен | фл. | 100 |  |  |  |  | 0
| 804 | Античовешки глоболинов серум за теста Coombs антиIgG (10 мл.) | фл. | 5 |  |  |  |  | 0
| 805 | Антич.глобулин.серум за теста Coombs - антикомплиментарен (анти С3d) - 2 ml. | фл. | 10 |  |  |  |  | 0
| 806 | Меден сулфат пречистен | кг. | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Колонаглутинационна техника | [6 empty] | 0
| 807 | LISS/Coombs /6 теста в карта/ | карта | 3000 |  |  |  |  | 0
| 808 | NaCl/Enzyme test /6 теста в карта/ | карта | 2500 |  |  |  |  | 0
| 809 | LISS/Coombs+Enzyme test /3 теста в карта/ | карта | 800 |  |  |  |  | 0
| 810 | DiaClon ABO / Rh for Newborns /1 тест в карта/ | карта | 500 |  |  |  |  | 0
| 811 | DC Screening I /1 тест в карта/ | карта | 300 |  |  |  |  | 0
| 812 | DC Screening II /2 тестa в карта/ | карта | 500 |  |  |  |  | 0
| 813 | ID-DiaPanel /11*4 мл/ | флакон | 15 |  |  |  |  | 0
| 814 | ID Diluent 1 - 100 мл. | флакон | 10 |  |  |  |  | 0
| 815 | ID Diluent 2 - 500 мл. | флакон | 15 |  |  |  |  | 0
| 816 | ID-DiaCell I-II-III 3*5 мл. | флакон | 24 |  |  |  |  | 0
| 817 | DiaCidel | сета | 4 |  |  |  |  | 0
| XXVІІІ | Лабораторна стъклария | [6 empty] | 0
| 818 | Пипети Панченко | брой | 150 |  |  |  |  | 0
| 819 | Пипети Вестергийн | брой | 150 |  |  |  |  | 0
| 820 | Пипети Сали | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| 821 | Бели меланжори | брой | 120 |  |  |  |  | 0
| 822 | Пипети Резила 5 мл. | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| 823 | Пипети Резила 10 мл. | брой | 50 |  |  |  |  | 0
| 824 | Епруветка с инертен сепариращ гел до 5 мл | брой | 120000 |  |  |  |  | 0
| 825 | Микроепруветка за хематологичен анализ с ЕДТА, 200 мкрл с капилярка | брой | 80000 |  |  |  |  | 0
| 826 | Микроепруветка за серум със сепариращ гел, 200 мкрл с капилярка | брой | 20000 |  |  |  |  | 0
| 827 | Микроепруветка за неонатален билирубин със сепариращ гел, 200 мкрл с капилярка | брой | 10000 |  |  |  |  | 0
| 828 | Микроепруветка с цитрат за хемостаза, 300 мкрл с капилярка | брой | 10000 |  |  |  |  | 0
| 829 | Автоматична ланцета - обезопасена, 17G -21 G | брой | 10000 |  |  |  |  | 0
| 830 | Игла с адаптер за затворена система за вземане на кръв/без пpедпазител/ | брой | 140000 |  |  |  |  | 0
| 831 | Контейнери за урина | брой | 30000 |  |  |  |  | 0
| 832 | Чаши Бехер,ниска форма 250 мл. | брой | 25 |  |  |  |  | 0
| 833 | Колба, мерителна клас А 500 мл. | брой | 25 |  |  |  |  | 0
| 834 | Предметни стъкла/76х26 мм/ | брой | 50000 |  |  |  |  | 0
| 835 | Покривни стъкла (24/60 мм) | брой | 50000 |  |  |  |  | 0
| 836 | Хематокритни тръбички 75 мм | брой | 12000 |  |  |  |  | 0
| 837 | Ланцети | брой | 220000 |  |  |  |  | 0
| 838 | Уринометър | брой | 25 |  |  |  |  | 0
| 839 | Бъркалка стъклена плътна | брой | 4500 |  |  |  |  | 0
| 840 | Статив за автоматични пипети | брой | 15 |  |  |  |  | 0
| 841 | Статив за епруветки 12/75мм | брой | 5 |  |  |  |  | 0
| 842 | Статив за епруветки 16/100мм | брой | 5 |  |  |  |  | 0
| 843 | Статив за епруветки 16/160 | брой | 40 |  |  |  |  | 0
| 844 | Статив за епруветки"Епендорф" | брой | 20 |  |  |  |  | 0
| 845 | Вана по Хелендар | брой | 20 |  |  |  |  | 0
| 846 | Петрита с д=60 мм стъклени | брой | 220 |  |  |  |  | 0
| 847 | Петрита с д=80 мм стъклени | брой | 220 |  |  |  |  | 0
| 848 | Петрита с д=100 мм.стъклени | брой | 620 |  |  |  |  | 0
| 849 | Камера на Бюргер | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 850 | Авоматични пипети едноканални вариабилни - до 200 µl | брой | 16 |  |  |  |  | 0
| 851 | Авоматични пипети едноканални вариабилни - до 500 µl | брой | 14 |  |  |  |  | 0
| 852 | Авоматични пипети едноканални с фиксиран обем | брой | 30 |  |  |  |  | 0
| 853 | Стерилни еднократни пипети(индивидуална опаковка),градуирани 25мл | брой | 600 |  |  |  |  | 0
| 854 | Наконечници жълти до 0.2 мкл | брой | 80000 |  |  |  |  | 0
| 855 | Наконечници сини до 1,0 мкл | брой | 40000 |  |  |  |  | 0
| 856 | Чашки сини - 1000 бр/0.5 мл/ | опаковка | 150 |  |  |  |  | 0
| 857 | Чашки зелени - 1000 бр/0.5 мл/ | опаковка | 150 |  |  |  |  | 0
| 858 | Чашки жълти - 1000 бр/0.5 мл/ | опаковка | 150 |  |  |  |  | 0
| 859 | Чашки бели - 1000 бр/0.5 мл/ | опаковка | 70 |  |  |  |  | 0
| 860 | Епруветки тип "Епендорф" 1мл-1000 бр | опаковка | 40 |  |  |  |  | 0
| 861 | Наконечници кристални до 10 микролитра | брой | 2000 |  |  |  |  | 0
| 862 | Епруветки - пластмасови 12/75 | брой | 40000 |  |  |  |  | 0
| 863 | Епруветки - пластмасови, Кумбсови | брой | 10000 |  |  |  |  | 0
| 864 | Епруветки - пластмасови, с капачка, 4 мл. | брой | 15000 |  |  |  |  | 0
| 865 | Стъклена епруветка 12x110 | брой | 1000 |  |  |  |  | 0
| 866 | Капачки за епруветки | брой | 1000 |  |  |  |  | 0
| 867 | Центрофужни епруветки-PS,3 мл12x60 mm | брой | 5000 |  |  |  |  | 0
| 868 | Микротомни ножчета - стандартен вариант | брой | 1000 |  |  |  |  | 0
| 869 | Микротомни ножчета за твърди тъкани | брой | 3000 |  |  |  |  | 0
| 870 | Подрязващи ножчета 260 мм. | брой | 120 |  |  |  |  | 0
| 871 | Ерленмайерови колби плоскодънни с широко гърло 100 мл | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 872 | Ерленмайерови колби плоскодънни с широко гърло 250 мл | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 873 | Ерленмайерови колби плоскодънни с широко гърло 500 мл | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 874 | Спиртна лампа, обем-200мл | брой | 2 |  |  |  |  | 0
| 875 | Метални йозета, калибрирани, 2 мкл | брой | 10 |  |  |  |  | 0
| 876 | Метални бодове | брой | 5 |  |  |  |  | 0
| 877 | Дръжка за йозе, с PVC държач | брой | 5 |  |  |  |  | 0
| 878 | Имерсионна течност за мироскопиране | милилитър | 600 |  |  |  |  | 0
| 879 | Филтърна хартия пакет 50/50 см. | листа | 20 |  |  |  |  | 0
|  | Обща стойност на поръчката | [6 empty] | 0
|  | Брой позиции: | 0
|  | Дата: |  |  | Представляващ:
подпис и печат